7월4일~7월5일 오전까지 계측기에 대한 숫치를 적어보았는데 어느것이 무엇을 나타내는지 몰라 죄송하지만 다시 문의 드립니다. (그 숫자가 무엇을 나타내는지 알아야 상태를 알수 있을 것 이어서)

컨트롤러의 쏠라단자에 계측기의 쏘스쪽 선을  그리고 컨트롤러의 로드단자에 계측기의 로드쪽 선을 연결하였습니다.

Watt Meter 변동수치

2012년7월

일	시	A	V	Wp	W	Wh	Ah	Vm	Ap	비 고
4	08:30	1.18	14.84	60.5	17.5	400.3	25.842	12.89	4.32	정남향 34~35도정도
	11:48	1.82	16.91	60.5	28.4	446.5	28.817	12.89	4.32
	16:27	0.55	14.46	60.5	7.9	511.0	32.867	12.89	4.32
5	9:00	0.00	13.58	60.5	0.0	523.2	33.718	12.89	4.32

Max Voltage 17.1 Max current 2.92  50W태양전지모듈*2 병렬